Tiras Reactivas (Prueba inmunológica)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Reactivos: 	-  KIT FOR HERCULEX RW. Es una tira con membrana de flujo lateral.

Detecta la proteína: Cry34Ab1 / HERCULEX RW maize

Matrices  en las que puede ser utilizado esta prueba: grano y hoja de maíz.

Límite de detección (LOD): 0.5% (1 grano transgénico en 200) o bien ausencia y presencia en hoja.

Marca comercial: ENVIROLOGIX

-  KIT FOR LibertyLink Rice. Tira con membrana de flujo lateral.

Detecta la proteína: PAT/bar / LibertyLink rice

Matrices en las que puede emplearse: arroz en grano.

Límite de detección (LOD): 1.33% (1 grano LL601 en 75 no transgénicos) o 0.02% (1 grano LL62 en 5000 no transgénicos).

Marca comercial: ENVIROLOGIX

Duración de la prueba: 5 a 10 minutos.

PROCEDIMIENTO

Todo el procedimiento deberá llevarse a cabo utilizando guantes. Antes de comenzar el procedimiento  permita que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente. Extreme precauciones para evitar la contaminación cruzada con polvos, fluidos y desechables.

- PREPARACION DE LA MUESTRA (grano)

- Corte la bolsa con buffer por la línea punteada y manténgala en posición vertical.

- Tome una espátula y coloque dos medidas del maíz pulverizado dentro de la bolsa con buffer (en la zona de malla).

- Por fuera y con ayuda de la espátula (limpia) aplaste lo más posible y distribuya el maíz dentro de la bolsa (únicamente en el área de la malla).

- ENSAYO CON TIRA REACTIVA

- Identifique el cojín absorbente de la tira reactiva (contiene una flecha impresa), no lo toque ni doble la tira.

- Tome la tira por el extremo opuesto e introdúzcala por el lado derecho de la bolsa con las flechas hacia abajo hasta llegar al fondo.

- Con un movimiento suave de la mano permita que el buffer moje el cojín. La muestra viajará hacia arriba.

- Para permitir el revelado, deje reposar la bolsa en posición vertical por 5 minutos.

- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- El desarrollo de color de la línea de control durante los primeros 5 minutos indica que la tira funciona adecuadamente. Cualquier tira que no desarrolle la línea de control debe ser descartada. Se deberá repetir el ensayo.

- Si el extracto de la muestra contiene la proteína Bt Cry34AB1, una segunda línea (línea de prueba) aparecerá entre la línea de control y la cinta protectora del cojín absorbente. En este caso el resultado deberá interpretarse como positivo.

- En caso de no observar desarrollo de color en la línea de prueba después de 5 minutos el resultado debe interpretarse como negativo. Esto significa que la muestra contiene menos Bt Cry34Ab1 que lo que se expresa comúnmente en tejidos o granos.

- Si desea conservar la tira como evidencia, corte la parte inferior (incluyendo el cojín absorbente).

- PRECAUCIONES Y NOTAS

  - Los kits están diseñados para identificar la presencia o ausencia de las proteínas indicadas, no es un método cuantitativo.

  - Como cualquier método, se recomienda que los resultados positivos sean confrimados por un método alternativo.

  - El desviarse del protocolo descrito invalidará los resultados.

  - Los resultados generados durante el uso del kit, reflejan únicamente la condición de la muestra con la que se trabajó. La extrapolación del resultado a las condiciones del lote del cual se origino la muestra deberán basarse en métodos robustos de muestreo y cálculos estadísticos que consideren efectos aleatorios de muestreo, efectos no aleatorios e incertidumbre asociada al método de análisis. Un resultado negativo obtenido adecuadamente no necesariamente significa que el lote de origen es completamente negativo para la presencia de la proteína en cuestión.

  - Un resultado negativo obtenido a partir de estos kits no implica que la muestra analizada no sea genéticamente modificada.

  - Un resultado positivo fuerte, puede ser interpretado con seguridad a partir de los 2 minutos. Sin embargo, no es seguro concluir que la muestra es negativa antes de 5 minutos completos. Una muestra positiva débil puede requerir de 5 minutos completos para que la línea de prueba aparezca.